询 价 函

项目名称：哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城2024年度可拆卸保温罩采购项目

采 购 人：哈尔滨悦采科技有限公司

组织机构：哈尔滨产权交易所有限责任公司

目  录

1、询价公告

2、询价需求

3、供应商须知

4、报价函

- 哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城2024年度可拆卸保温罩采购项目

- 询价公告

- 项目名称：哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城2024年度可拆卸保温罩采购项目

- 标的：哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城2024年度可拆卸保温罩采购项目（详见：询价需求）。

三、供应商资格条件：

1.拟参加本项目的供应商必须是依法在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人或其他组织，具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照。

2. 拟参加本项目的供应商、法定代表人、授权经办人近3年（2021年01月01日至响应文件递交截止日）均未被最高人民法院列为失信被执行人名单，以中国执行信息公开网（网址：http://zxgk.court.gov.cn/）查询结果为准。

- 3. 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目。

- 4. 企业负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业（如：母、子公司等），不得同时参加本项目。

5. 不接受联合体。

四、报价形式

单项报价函（该报价包括：含税含运输含安装等费用以及供应商全面、完全履行本次采购义务的全部费用)。

具备本项目相关资质的潜在供应商可将加盖本公司公章的报价函于 2024年8月9日16时之前以邮件方式（zy_ycgs@126.com）向采购人做出一次性报价。

注：所递交的报价函必须为加盖公章的原件扫描件。（邮件标题为：哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城2024年度可拆卸保温罩采购项目+报价单位全称+报价金额）

五、询价时间：2024年8月7日至2024年8月 9日。

六、相关说明

1、采购人将根据本次询价的报价情况，自行确定参考价格和具体采购方式，另行采购。

2、本次询价不支付任何费用。

七、公告发布媒介

本项目公告在以下媒介进行发布：

哈尔滨市公共资源交易中心：

https://hrbggzy.harbin.gov.cn/

哈尔滨产权交易所网站：https://www.hljcq.org.cn/：

八、联系方式

采购人联系人：周女士

联系电话:13351009953

产权交易所联系人:段经理

联系电话：18404489998

询价需求

货物采购清单：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门可拆卸保温套 | DN20 | 套 |
| 2 | 阀门可拆卸保温套 | DN25 | 套 |
| 3 | 阀门可拆卸保温套 | DN32 | 套 |
| 4 | 阀门可拆卸保温套 | DN40 | 套 |
| 5 | 阀门可拆卸保温套 | DN50 | 套 |
| 6 | 阀门可拆卸保温套 | DN65 | 套 |
| 7 | 阀门可拆卸保温套 | DN80 | 套 |
| 8 | 阀门可拆卸保温套 | DN100 | 套 |
| 9 | 阀门可拆卸保温套 | DN125 | 套 |
| 10 | 阀门可拆卸保温套 | DN150 | 套 |
| 11 | 阀门可拆卸保温套 | DN200 | 套 |
| 12 | 阀门可拆卸保温套 | DN250 | 套 |
| 13 | 阀门可拆卸保温套 | DN300 | 套 |
| 14 | 阀门可拆卸保温套 | DN350 | 套 |
| 15 | 阀门可拆卸保温套 | DN400 | 套 |
| 16 | 阀门可拆卸保温套 | DN450 | 套 |
| 17 | 阀门可拆卸保温套 | DN500 | 套 |
| 18 | 阀门可拆卸保温套 | DN600 | 套 |
| 19 | 板式换热器可拆卸保温套 |  | 平方米 |
| 20 | 除污器可拆卸保温套 |  | 平方米 |
| 21 | 分水器保温套 |  | 平方米 |
| 22 | 集水器保温套 |  | 平方米 |

- 技术要求

- 1前言

1.1概述

本技术规格书适用于保温设备，本规格书阐述了设备保温套的设计、制造、检验与试验、供货及运输保护等的最低要求，设备保温套应同时满足相关标准和技术文件的要求。

- 1.2供货商职责

供货商应对设备保温的设计、制造、供货、检验与试验负有全部责任，保证所提供的供热换热站设备保温套满足国家和行业有关标准和规范以及本规格书的要求。

供货商若有与本规格书中要求不一致的地方，应在其投标书中予以说明，若没有说明，则被认为完全符合所有要求。

即使供货商符合本规格书的所有条款，也并不等于解除供货商对所有提供的设备保温套应当承担的全部责任，所提供的设备保温套应当满足特定的设计和使用条件及当地有关健康、安全和环保的法规。

- 1.3其他

供货商必须对本规格书逐条做出明确答复，应逐条回答“满足”或“不满足”，并给出所提供产品的详细技术数据，对诸如“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。对有技术指标要求的，应写出具体技术数据、指标和做出详细说明，不得仅以“满足什么的标准”或“满足”为答复。供货商若有与本规格书中要求不一致的地方， 应在其投标书中予以说明。

业主保留本文件的解释和修改权，业主和设计单位保留改变设备保温套的数量、型号和技术要求的权利，所有变更需以书面形式通知供货商。

- 2 标准规范

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，除下列标准外，也可参考其他相应标准规范。

GB/T 5480-2017	《密度 渣球含量 纤维平均直径质量 吸湿率》

GB/T 10294-2008	《导热系数》

GB/T 8627-2007	《烟密度SDR》

GB/T 17393-2008	《浸出液DH值》

GB/T 17430-2015	《绝热材料最高使用温度评估》

GB/T 8624-2000	《阻燃性能（防火A级）》

GB/T  8624-2012	《质量损失率》

GB/T  8624-2012	《总热值》

GB/T 5464-2010	《燃烧性能分级》

GB/T 14402-2007	《燃烧性能分级》

UL 94-2013Rev.12-2021	 《硅胶布垂直燃烧》

其他未列出的与本产品有关的规范和标准，供货商有义务主动向业主和设计方提供，所有标准和规范均应为项目采购期时的有效版本。

- 定义

本技术规格书中所涉及的名称定义如下：

项目：保温设备保温方案

买方：业主或业主的代理人、检查人员以及其他被授权的代表。

供货商：按照本技术规格书的要求为本工程制造、运输材料设备的公司或厂家。

- 供货范围

  - 概述

供货商应对供热换热站设备保温套的设计、材料采购、制造、资料的提供以及与各个分包商间的联络、协同、检验和在不同场所进行的试验负有全部责任。

供货商所提供的供热换热站设备保温套应是制造厂的标准产品，并且最少有两套以上的类似规格产品在本规格书中所提供的环境条件下成功运行两年以上的经历，买方不接受未经使用的新试制产品。

供货商所提供的供热换热站设备保温套必须是签订技术协议以后生产的，在此

之前生产的保温套严禁使用在本工程上。

供货商还应对设备保温套安装进行技术指导。

  - 范围

供货商交货的范围为一个包装单位，内有：保温套、魔术贴搭扣、不锈钢金属搭扣和不锈钢丝、缝纫线等。

供货商提供的设备保温套应该是未经使用过的高质量的新产品，不存在任何影响到性能的缺陷。所有材料和附件应符合国家有关规范和标准的要求。

  - 保证

在买方选用设备保温套恰当和遵守保管及使用规程的条件下，从供货商发货之日起18个月内，或者使用不超过12个月（取时间较长者），设备保温套及其附件因制造质量不良而发生损坏或失效时，供货商应该免费为买方更换。

5技术及材料要求

5.1技术要求

设备保温套用于保温设备，符合以下要求：

    - 耐酸碱腐蚀，防水、耐油、耐冲压清洗；

    - 施工周期短，易安装，方便拆卸；

    - 可拆卸式，可重复使用。

    - 100%不含石棉，材料可降解，安全环保；

5.2材料要求

设备保温套主要分为三层进行制作，根据设备外形分块制作成型，分块之间采用魔术贴和不锈钢金属搭扣连接。

- 内层保温包裹层

采用双面液体硅胶涂层防火布，厚度：0.5mm，克重：不低于620g/㎡，涂层高强度、耐撕扯抗拉、无异味耐酸碱盐、耐腐蚀、防水防油。

- 中间保温层

采用非再生料的纯白色高密度无碱玻纤针刺毡，厚度：不低于25mm，材料密度：不低于160Kg/m³,主要功能是保温防冻，不(3) 外层保温保护层

采用双面液体硅胶涂层防火布，厚度：0.5mm，克重：不低于620g/㎡，涂层高强度、耐撕扯抗拉、无异味耐酸碱盐、耐腐蚀、防水防油。

（4）附属配件要求：

a、用于缝纫和连接缝纫线：拉伸强度好，耐腐蚀芳纶夹不锈钢金属丝的缝纫线。b、防火阻燃型、耐反复拆拉1000次的魔术贴扣。

c、所有金属搭扣和保温钉以及保温钉锁片材质均为：304不锈钢材质。

5.3 结构要求

设备可拆卸保温套，要求供货商对设备保温全部包住，不能留有裸露部位，并保证设备外形平整美观。

注：

- 设备类型不同，供货商应根据不同供热换热站设备类型设计不同的保温套。

2）供货商应去现场对不同类型的设备进行外形测量，保证设计出的保温套完全贴合设备不同部位。

6 专用工具

供货商应提供设备保温套的专用工具，报价需包括专用工具清单和单价。

- 检验与试验

  - 总则

检验与试验的目的是验证保温套各材料的性能是否达到本技术规格书条款中的各项指标要求。

检验与试验的样品必须是经出厂检验合格的产品。

  - 检验项目

·应按照本技术规格书条款中规定的项目与指标，对保温套进行检验与试验。

·如买方有特别要求，应按照买方要求增加相应检验与试验项目。

·检验指标不得少于本技术规格书条款中规定的指标数量。

  - 证书

·国家权威检测机构的检验和试验报告

·检验证书

·出厂合格证书

7.4 产品标示

产品标示应包括但不限于以下内容：

·产品名称、型号

    - 厂名

·制造日期

·出厂编号

·检验标志

8 性能保证

除非买方以文字的方式另行同意，供货商对它所提供的设备保温套应承担如下保证：

·在设计规定的工作条件下能正常可靠地安装使用，并达到额定的设计年限

·通过检验与试验证实供货商对各项性能方面的保证

9  运输

出厂的产品应能采用正常的交通工具运输。运输过程中应注意保护保温套，避免损坏或失效。

10  文件图纸和数据要求

供货商应根据买方的采购文件规定提供所要的一切资料，这些资料应包括如下内容，但不限于以下内容：

·生产企业质量体系认证、产品注册商标、具备的生产能力等

  - 设备保温套的规格参数表

  - 设备保温套的测试参数表

  - 设备保温套的生产、保管、运输、安装说明书

注：合同生效后，供货商应将以上资料提供买方审查和批准，并提供样品。在未经买方批准前不得擅自开工生产。

11 现场测绘及安装指导服务要求

供应商应提供明细要求提供所有设备的准确现场测绘服务，供应商应自行确保测绘数据的准确性，并且在标的物料到货后，务必提供现场安装或指导及现场售后服务，确保标的物料及时准确合格安装到位。

供应商须知

一、供应商提交《报价函》的主要内容

- 加盖供应商公章的报价函。

- 加盖供应商公章的营业执照复印件。

- 加盖供应商公章的询价公告中要求的资格条件证明材料。

- 加盖供应商公章的授权委托书、法人及经办人身份证复印件。

- 供应商联系人姓名和联系方式。

二、《报价函》的签署及要求

1、报价函不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

2、报价函因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

三、其他说明

2024年8月9日16时后递交的《报价函》将不予接受。

报  价  函

致：

根据贵方哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城2024年度可拆卸保温罩采购项目的报价邀请，我方（报价单位名称）作为报价人，我方完全明白询价邀请文件的所有条款要求，决定参加本项目报价。

据此，我方愿意积极参与本项目的报价，并保证遵守本询价文件的全部规定，同时承诺如下：

- 我方的项目（含税）单项报价为：

| 哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城2024年度可拆卸保温罩采购项目报价明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌或生产厂家 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 我方公司的资质条件为：

（请按本公司实际情况并按照文件所要求的资格条件进行填写。）

3、营业执照、产品厂家授权、星号部分证明材料（PDF格式扫描件或复印件）

4、所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

5、我方已详细审查全部询价函，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价函理解不正确或误解而产生的相应后果。

报价单位（盖章）：

联系人：

联系方式：

日期：     年  月  日