询 价 函

项目名称：哈尔滨排水集团有限责任公司泵站机电维修抢修公司备品备件采购项目

采 购 人：哈尔滨排水集团有限责任公司

组织机构：哈尔滨产权交易所有限责任公司

目  录

1、询价公告

2、询价需求

3、供应商须知

4、报价函

- 哈尔滨排水集团有限责任公司泵站机电维修抢修公司备品备件采购项目

- 询价公告

- 项目名称：哈尔滨排水集团有限责任公司泵站机电维修抢修公司备品备件采购项目

- 标的：第一标段：哈尔滨排水集团有限责任公司泵站机电维修抢修公司备品备件采购项目（第一包）

- 第二标段：哈尔滨排水集团有限责任公司泵站机电维修抢修公司备品备件采购项目（第二包）（详见：询价需求）。

三、供应商资格条件：

- 供应商必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织；具备有效的营业执照（统一社会信用代码证），经营范围须有与本项目类似相关内容。

- 服务商须提供能开具增值税专用发票的相关证明材料（可提供已为其他单位开具的增值税专用发票清晰复印件）

- （3）拟参加本项目的供应商及法定代表人未被列入失信被执行人名单，以信用中国官方网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询结果为准；

- （4）拟参加本项目的供应商及法定代表人近三年（2021年10月01日至2024年10月01日）均无行贿犯罪记录；以中国裁判文书网站（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准；

- （5）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目；

- （6）企业负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业（如：母、子公司等），不得同时参加本项目；

- （7）本项目不接受联合体参加。

- （8）参与本项目供应商为经销商时，须提供所投产品厂家授权

四、报价形式

报价函（该报价包括：含税含运输等费用以及供应商全面、完全履行本次采购义务的全部费用)。

具备本项目相关资质的潜在供应商可将加盖本公司公章的报价函于 2024年11月01日16时之前以邮件方式（paishuicg@163.com ）向采购人做出一次性报价。

注：所递交的报价函必须为加盖公章的原件扫描件。（邮件标题为：哈尔滨排水集团有限责任公司泵站机电维修抢修公司备品备件采购项目（第*包）+报价单位全称+报价金额）

五、询价时间：2024年10月30日至2024年11月01日。

六、相关说明

1、采购人将根据本次询价的报价情况，自行确定参考价格和具体采购方式，另行采购。

2、本次询价不支付任何费用。

七、公告发布媒介

本项目公告在以下媒介进行发布：

哈尔滨市公共资源交易中心：

https://hrbggzy.harbin.gov.cn/

哈尔滨产权交易所网站：https://www.hljcq.org.cn/

八、联系方式

采购人联系人：付先生

联系电话: 18145118802

邮箱：paishuicg@163.com

产权交易所联系人:葛经理

联系电话：0451-58700008

询价需求

1、项目名称：哈尔滨排水集团有限责任公司泵站机电维修抢修公司备品备件采购项目

2、采购内容：机械密封、叶轮、信号线、水泵电缆等备品备件

3、质保期：1年

4、交货期：8周

5、交货地点：采购人指定地点

6、付款方式：

第一包：甲、乙双方签订合同后，乙方将货物送至甲方指定地点，验收合格后甲方在15个工作日内支付合同总价的40%，验收合格6个月支付30%，验收合格12个月支付20%，验收合格18个月支付剩余质保尾款10%。

第二包：甲、乙双方在合同签订后,乙方将货物送至甲方指定地点,验收合格后甲方在15个工作日内支付合同总价的95%，扣留货物质保金为合同总价的5%，质保期限为货物进场后12个月，待质保期过后，无任何质量及使用问题，甲方于15个工作日内无息支付质保金尾款。

| 哈尔滨排水集团有限责任公司泵站机电维修抢修公司备品备件采购项目（第一包） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水泵规格型号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数 |
| 1 | PL1081/765（190KW） | 内机械密封 | 3 | 个 | 合金碳化钨，Φ90mm |
| 2 |  | 外机械密封 | 3 | 个 | 合金碳化钨，Φ90mm |
| 3 |  | 叶轮 | 5 | 个 | 铜合金，16度（叶片角度） 轴流泵 |
| 4 |  | 导流罩 | 5 | 个 | 铸铁HT250 |
| 5 |  | 锁紧单元 | 5 | 个 | 2470NM,60mm*90mm |
| 6 |  | 电缆 | 50 | 米 | 3*70+2G35/2+S（2*0.5） 3芯70mm2主电缆+ 2芯35/2mm2电缆+ 2芯0.5mm2信号线 |
| 7 |  | 信号线 | 100 | 米 | 12*1.5mm2 |
| 8 | PL7061/665（90KW) | 内机械密封 | 1 | 个 | 合金碳化钨，Φ90mm |
| 9 |  | 外机械密封 | 1 | 个 | 合金碳化钨，Φ90mm |
| 10 |  | 锁紧单元 | 1 | 个 | 2270NM.55mm*85mm |
| 11 |  | 电缆 | 50 | 米 | 4G35+S（2*0.5） 4芯35mm2电缆+2芯0.5mm2信号线 |
| 12 | CP3306/705（100KW) | 内机械密封 | 3 | 个 | 合金碳化钨，Φ90mm |
| 13 |  | 外机械密封 | 3 | 个 | 合金碳化钨，Φ90mm |
| 14 |  | 叶轮 | 3 | 个 | 铸铁HT250-410 潜水泵叶轮无角度 |
| 15 | CP3800/935-1040 （375KW) | 一体式机封 | 1 | 个 | 合金150/120-WCCR |
| 16 |  | 叶轮 | 1 | 个 | 铸铁HT250-670 潜水泵叶轮无角度 |
| 17 | CP3800/965-840 （560KW) | 一体式机封 | 1 | 个 | 合金150/120-WCCR |
| 18 |  | 叶轮 | 1 | 个 | 铸铁HT250-670 潜水泵叶轮无角度 |
| 19 | NP3301.181 LT622 （55KW) | 一体式机封 | 2 | 个 | 合金WCCR,Φ95mm 合金碳化钨 |
| 20 |  | 叶轮 | 2 | 个 | 铸铁HT250-400 潜水泵叶轮无角度 |
| 21 | 通用 | MAS基础单元 | 5 | 个 | MAS711 115*155*60mm |
| 22 | 通用 | MAS操作面板 | 5 | 个 | MAS711 96*144*15mm |
| 注： | 供应商需在本地具有售后服务机构，并具有现场技术指导安装与调试人员，如有售后等问题，厂家要在8小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |

| 哈尔滨排水集团有限责任公司泵站机电维修抢修公司备品备件采购项目（第二包） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水泵规格型号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数 |
| 1 | 潜水排水泵F10K-HMn1+fn030X4 | 叶轮 | 1 | 个 | 符合EN ISO 9001 球墨铸铁 (ASTM A536 80-55-06) |
| 注： | 供应商需在本地具有售后服务机构，并具有现场技术指导安装与调试人员，如有售后等问题，厂家要在8小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |

供应商须知

一、供应商提交《报价函》的主要内容

- 加盖供应商公章的报价函。

- 加盖供应商公章的营业执照复印件。

- 加盖供应商公章的询价公告中要求的资格条件证明材料。

- 加盖供应商公章的授权委托书、法人及经办人身份证复印件。

- 供应商联系人姓名和联系方式。

二、《报价函》的签署及要求

1、报价函不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

2、报价函因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

三、其他说明

2024年11月01日16时后递交的《报价函》将不予接受。

报  价  函

- 致：哈尔滨排水集团有限责任公司

- 根据贵方哈尔滨排水集团有限责任公司泵站机电维修抢修公司备品备件采购项目的报价邀请，我方（报价单位名称）作为报价人，我方完全明白询价邀请文件的所有条款要求，决定参加本项目报价。

据此，我方愿意积极参与本项目的报价，并保证遵守本询价文件的全部规定，同时承诺如下：

- 我方的项目（含税）总报价为：第一包：             元，具体明细详见下表

第二包：             元，具体明细详见下表

| 哈尔滨排水集团有限责任公司泵站机电维修抢修公司备品备件采购项目（第一包） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水泵规格型号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数 | 单价（元/单位） | 合计（元） |
| 1 | PL1081/765（190KW） | 内机械密封 | 3 | 个 | 合金碳化钨，Φ90mm |  |  |
| 2 |  | 外机械密封 | 3 | 个 | 合金碳化钨，Φ90mm |  |  |
| 3 |  | 叶轮 | 5 | 个 | 铜合金，16度（叶片角度） 轴流泵 |  |  |
| 4 |  | 导流罩 | 5 | 个 | 铸铁HT250 |  |  |
| 5 |  | 锁紧单元 | 5 | 个 | 2470NM,60mm*90mm |  |  |
| 6 |  | 电缆 | 50 | 米 | 3*70+2G35/2+S（2*0.5） 3芯70mm2主电缆+ 2芯35/2mm2电缆+ 2芯0.5mm2信号线 |  |  |
| 7 |  | 信号线 | 100 | 米 | 12*1.5mm2 |  |  |
| 8 | PL7061/665（90KW) | 内机械密封 | 1 | 个 | 合金碳化钨，Φ90mm |  |  |
| 9 |  | 外机械密封 | 1 | 个 | 合金碳化钨，Φ90mm |  |  |
| 10 |  | 锁紧单元 | 1 | 个 | 2270NM.55mm*85mm |  |  |
| 11 |  | 电缆 | 50 | 米 | 4G35+S（2*0.5） 4芯35mm2电缆+2芯0.5mm2信号线 |  |  |
| 12 | CP3306/705（100KW) | 内机械密封 | 3 | 个 | 合金碳化钨，Φ90mm |  |  |
| 13 |  | 外机械密封 | 3 | 个 | 合金碳化钨，Φ90mm |  |  |
| 14 |  | 叶轮 | 3 | 个 | 铸铁HT250-410 潜水泵叶轮无角度 |  |  |
| 15 | CP3800/935-1040 （375KW) | 一体式机封 | 1 | 个 | 合金150/120-WCCR |  |  |
| 16 |  | 叶轮 | 1 | 个 | 铸铁HT250-670 潜水泵叶轮无角度 |  |  |
| 17 | CP3800/965-840 （560KW) | 一体式机封 | 1 | 个 | 合金150/120-WCCR |  |  |
| 18 |  | 叶轮 | 1 | 个 | 铸铁HT250-670 潜水泵叶轮无角度 |  |  |
| 19 | NP3301.181 LT622 （55KW) | 一体式机封 | 2 | 个 | 合金WCCR,Φ95mm 合金碳化钨 |  |  |
| 20 |  | 叶轮 | 2 | 个 | 铸铁HT250-400 潜水泵叶轮无角度 |  |  |
| 21 | 通用 | MAS基础单元 | 5 | 个 | MAS711 115*155*60mm |  |  |
| 22 | 通用 | MAS操作面板 | 5 | 个 | MAS711 96*144*15mm |  |  |
| 注： | 供应商需在本地具有售后服务机构，并具有现场技术指导安装与调试人员，如有售后等问题，厂家要在8小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |

| 哈尔滨排水集团有限责任公司泵站机电维修抢修公司备品备件采购项目（第二包） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水泵规格型号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数 | 单价（元/个） | 合计（元） |
| 1 | 潜水排水泵F10K-HMn1+fn030X4 | 叶轮 | 1 | 个 | 符合EN ISO 9001 球墨铸铁 (ASTM A536 80-55-06) |  |  |
| 注： | 供应商需在本地具有售后服务机构，并具有现场技术指导安装与调试人员，如有售后等问题，厂家要在8小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |

- 我方公司的资质条件为：

（请按本公司实际情况并按照文件所要求的资格条件进行填写。）

3、营业执照、产品厂家授权（PDF格式扫描件）

4、所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

5、我方已详细审查全部询价函，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价函理解不正确或误解而产生的相应后果。

报价单位（盖章）：

联系人：

联系方式：

日期：     年  月  日