询 价 函

项目名称：哈尔滨排水集团有限责任公司新一街污水泵站水泵叶轮采购项目

采 购 人：哈尔滨排水集团有限责任公司

组织机构：哈尔滨产权交易所有限责任公司

目  录

1、询价公告

2、询价需求

3、供应商须知

4、报价函

- 哈尔滨排水集团有限责任公司新一街污水泵站水泵叶轮采购项目

- 询价公告

- 项目名称：哈尔滨排水集团有限责任公司新一街污水泵站水泵叶轮采购项目

- 标的：哈尔滨排水集团有限责任公司新一街污水泵站水泵叶轮采购项目（详见：询价需求）。

三、供应商资格条件：

3.1 供应商须在中华人民共和国注册，具备有效的统一社会信用代码的营业执照。

3.2 供应商、法定代表人近三年（2021年7月1日至2024年7月1日）均无行贿犯罪纪录证明；以中国裁判文书网站查询结果为准。

3.3 供应商近三年内（2021年7月1日至2024年7月1日）未被司法机关列入失信被执行人名单、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单。

3.4 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目。

3.5企业负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业（如：母、子公司等），不得同时参加本项目

3.6 本项目不接受联合体。

四、报价形式

报价函（该报价包括：含税含运输等费用以及供应商全面、完全履行本次采购义务的全部费用)。

具备本项目相关资质的潜在供应商可将加盖本公司公章的报价函于 2024年07月19日16时之前以邮件方式（paishuicg@163.com ）向采购人做出一次性报价。

注：所递交的报价函必须为加盖公章的原件扫描件。（邮件标题为：哈尔滨排水集团有限责任公司新一街污水泵站水泵叶轮采购项目+报价单位全称+报价金额）

五、询价时间：2024年07月17日至2024年07月19日。

六、相关说明

1、采购人将根据本次询价的报价情况，自行确定参考价格和具体采购方式，另行采购。

2、本次询价不支付任何费用。

七、公告发布媒介

本项目公告在以下媒介进行发布：

哈尔滨市公共资源交易中心：

https://hrbggzy.harbin.gov.cn/

哈尔滨产权交易所网站：https://www.hljcq.org.cn/

八、联系方式

采购人联系人：付先生

联系电话: 18145118802

邮箱：paishuicg@163.com

产权交易所联系人:葛经理

联系电话：0451-58700008

询价需求

一、项目名称

哈尔滨排水集团有限责任公司新一街污水泵站水泵叶轮采购项目

| 水泵配件名称 | 叶轮 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 2套 |  |
| 水泵品牌型号 | F10K-HMN1+FN030X4 |  |
| ★尺寸 | F10K-HMN1+FN030X4配套 | 需与海斯特 型 号 水泵有效安装。 |
| ★材质 | 符合EN ISO 9001 球墨铸铁（ASTM A536 80-55-06） | 满足国标GB9439-88-HT250材质要求。 |
| 注：带★为必须满足 | ★供应商需在本地具有售后服务机构，并具有现场技术指导安装与调试人员，如有售后等问题，要在8小时内到达现场解决问题。 |  |

供应商须知

一、供应商提交《报价函》的主要内容

- 加盖供应商公章的报价函。

- 加盖供应商公章的营业执照复印件。

- 加盖供应商公章的询价公告中要求的资格条件证明材料。

- 加盖供应商公章的授权委托书、法人及经办人身份证复印件。

- 供应商联系人姓名和联系方式。

二、《报价函》的签署及要求

1、报价函不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

2、报价函因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

三、其他说明

2024年07月19日16时后递交的《报价函》将不予接受。

报  价  函

- 致：哈尔滨排水集团有限责任公司

- 根据贵方哈尔滨排水集团有限责任公司新一街污水泵站水泵叶轮采购项目的报价邀请，我方（报价单位名称）作为报价人，我方完全明白询价邀请文件的所有条款要求，决定参加本项目报价。

据此，我方愿意积极参与本项目的报价，并保证遵守本询价文件的全部规定，同时承诺如下：

- 我方的项目（含税）报价为：             元

- 我方公司的资质条件为：

（请按本公司实际情况并按照文件所要求的资格条件进行填写。）

3、营业执照、产品厂家授权（PDF格式扫描件）

4、所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

5、我方已详细审查全部询价函，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部询价函理解不正确或误解而产生的相应后果。

报价单位（盖章）：

联系人：

联系方式：

日期：     年  月  日